## Planilha1
Balanço de Incertezas
Processo de Medição: Valor de Temperatura com PT100 | [5 empty] | Unidade: Celsius
Fontes de Incertezas |  |  | Efeitos Sistemáticos | Efeitos Aleatórios
Símbolo |  | Descrição | Correção | a | Distribuição | u | v
I |  | Fonte de Corrente | 0 | 0.05 | Gausiana | 0.025 | infinito
V |  | Tensão do Voltímetro | 0 | 0.002 | Uniforme | 0.0011547 | infinito
Vo |  | Tensão Medida | 0 | 0.0022 | Gausiana | 0.0011 | 60
Cc |  | Correção Combinada
Uc |  | Incerteza Combinada |  |  | Gausiana
U |  | Incerteza Expandida |  |  | Gausiana
incerteza combinada é a soma das incertezas padrões
correção combinada é a soma das correções
incerteza expandida é o coeficiente de tstudent v efetivo * o valor da incerteza combinada
u = | a / raizde 3
arredonda pra baixo